Registres et documents obligatoirement présents dans l’école
Documents ou registres	Présents dans l’école			Précisions
	oui	non	Sans objet
Registre de sécurité incendie				Au moins une copie doit être dans l’école
Procès-verbaux de la commission de sécurité				Obligatoire pour les écoles classées de R1 à R4. Pas d’obligation pour les R5 mais présence possible si la commission est passée.
Rapports de contrôle et de vérification des moyens d’extinction (ou signature sur le registre incendie avec précisions)
Rapports de contrôle et de vérification des équipements d’alarme incendie (S.S.I.)(ou signature sur le registre incendie avec précisions)
Rapports de contrôle et de vérification des installations électriques
Rapports de contrôle et de vérification des installations gaz
Rapport de contrôle et de vérification des installations de désenfumage
Rapport de contrôle et de vérification des installations de chauffage
Rapport de contrôle et de vérification des portes et portails automatiques
Rapport de contrôle et de vérification des ascenseurs et monte-charges
Dossier technique amiante (D.T.A.)				Pas de DTA pour les bâtiments construits après 1997.
Rapport des mesurages de l’activité du radon
Rapport relatif à la surveillance de la qualité de l’air intérieur
Registre des équipements sportifs				Pour les équipements fixes comme les paniers de basketball ou les cages de football.
Dossier des aires de jeux
Fiches de données de sécurité (FDS)				Les FDS regroupent les informations sur les risques de santé potentiels liés à l'exposition à des produits chimiques (comme dans les produits d’entretien).
Registre de santé et sécurité au travail				Fiches papier pour les usagers.
Registre spécial de signalement d’un danger grave et imminent
Document unique d’évaluation des risques (DUER)
Programme annuel de prévention
Plan Particulier de Mise en Sûreté (P.P.M.S.)
Le registre public d’accessibilité

Documents à afficher dans l’école
Documents	Localisation	Affichés dans l’école
		oui	non
Emplacement et chemin d’accès au défibrillateur automatisé externe (DAE) pour les ERP de catégories R 1 à R4	à l’entrée principale de l’école
Avis relatif au contrôle de la commission de sécurité incendie (catégories R1 à R4) : Cerfa-20-3230	à l’entrée principale de l’école
Le bilan relatif aux résultats des mesurages du radon	à l’entrée principale de l’école
Le bilan relatif aux résultats de la surveillance de la qualité de l’air intérieur	à l’entrée principale de l’école
Plan d’intervention général regroupant la totalité des niveaux d’un bâtiment	à l’entrée principale de chaque bâtiment
Plan d’intervention par niveau	à chaque niveau d’un bâtiment
Consignes de sécurité incendie	dans chaque salle de classe
Signalisation d’interdiction de fumer et de vapoter	à l’entrée principale de chaque bâtiment
Procédure d’accès au registre de Santé et Sécurité au Travail dématérialisé	Salle des professeurs/Bureau de direction
Localisation du DUER / programme de prévention
Liste des représentants des personnels au Comité d’Hygiène et de Sécurité Départemental (CHSCT-D)
Liste des personnels formés aux gestes des premiers secours